姜高路二期改造工程（东风路-泰顺路）球墨铸铁管

采购清单及报价表

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 税金 | 含税单价 | 计税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球墨铸铁管 | d400 | 2125 | 米 |  | 13% |  |  | 含T型滑入式橡胶圈接口 |
|  | d500 | 1969 | 米 |  | 13% |  |  |  |
| 大写： |  |  | 小写： 元 |  |  |  |  |  |

备注：1、上述单价在合同供货期限内不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货点的运输费用、增值税专用发票税金（税率13%）、外委检测、管材等费用。供货周期为2025年7月至2027年3月。

- 质量要求技术标准：管道必须符合《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T 13295-2019），胶圈必须符合国家标准要求，且符合泰州市相关部门发布的文件要求，投标人应随每批产品提供《产品合格证明》、《质量检测报告》、《产品质量保证书》。球墨铸铁管管道在制造厂里就应进行内外涂层，要求内壁防腐采用铝酸盐水泥砂浆，满足《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T17457-2019）要求。外防腐采用锌+铁红色环氧漆进行防腐，满足GB/T17456.2-2010 和GB/T34202-2017要求。

3、清单中工程量为暂估量，最终以现场实际发生量为准。

4、投标人负责装货运送到招标人指定施工现场，招标人负责卸货。

5、管道到场经第三方检测公司、质检院检测验收合格后次月支付至90%，所供余款当年春节前结清。支付前，投标人需按要求提供合规合法的增值税专用发票（如发票存在税收风险，给招标人造成的所有损失由投标人全部承担，招标人概不负责），税率为13%，税金由投标人自行承担，提供签字盖章的收据。

6、投标人负责每批次进场管材的切割，并送到指定检测机构。

投标单位签字（盖章）：

年     月     日